PATVIRTINTA:

UAB,,Naujininkų ūkis”direktoriaus

2013-10-31   įsakymu Nr. V-61

UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS”

DAUGIABUČIO NAMO DARBININKŲ G.13

BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ATNAUJINIMO 2014 METŲ IR ILGALAIKIS

DARBŲ PLANAS

2013-11-25  Nr. 16/2014

VILNIUS

1. Namo techniniai rodikliai:

Statybos metai- 1953;

Aukštų skaičius 2 ;

Butų skaičius 8

Kitų patalpų skaičius

Bendras plotas-441,23 m2;

Naudingasis plotas-441,23 m2; kitų patalpų plotas ________ m2;

Priklausinių skaičius  ______ vnt., priklausinių paskirtis  ___________________________ ;

Žemės sklypo (jei priskirtas įstatymų nustatyta tvarka) plotas __ m2; įregistravimo	data ____.

2. Namo bendrojo naudojimo objektų būklės įvertinimas:

konstrukcijos : pamatai- galimai bloga, nuogrindos - galimai bloga, sienos- galimai bloga, stogas- galimai bloga, laiptinių konstrukcijos- patenkinama, perdenginiai - galimai bloga, pagrindiniai namo laiptai ir durys- patenkinama.

patalpos: laiptinės- patenkinama, rūsiai - patenkinama, palėpės patenkinama.

bendroji inžinerinė įranga: šalto vandentiekio tinklai- patenkinama, buitinės nuotekynės tinklai-patenkinama, lietaus nuotekynės tinklai- galimai bloga, elektros instaliacija- patenkinama, ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai- patenkinama, liftai nėra, šildymo ir karšto vandens sistema- patenkinama.

(būklės vertinimas:  gera,  patenkinama, galimai bloga, avarinė)

3.  Duomenys apie planuojamus mėnesinius mokesčius

| Mokesčio pavadinimas | Tarifas, Lt/m2 per mėnesį | Mokestis, Lt/metus | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendrosios nuosavybės administravimas | 0,118 | 624,78 |  |
| 2. Bendrojo naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto) nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) | 0,41 | 2170,85 |  |
| 3. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra (eksploatavimo) | 0,23 | 1217,79 |  |
| 4. Bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbai (jei šie darbai neapmokami iš sukauptų lėšų*) |  | Pagal lokalinę sąmatą |  |
| 5. Lifto priežiūra ir naudojimas |  |  |  |
| 6. Bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbai (jeigu jie neįtraukti į Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą) |  | Pagal faktines išlaidas |  |
| 7. Komunalinių atliekų tvarkymas | 0,2541 | 1345,40 |  |
| 8. Namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūra |  | Pagal faktines išlaidas |  |
| 9. Bendrojo naudojimo patalpų valymas |  |  |  |
| 10. Kitos paslaugos |  |  |  |
| Iš viso |  | 5358,82 |  |

4.  Duomenys apie kaupiamas lėšas* namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti

| Darbų pavadinimas | Sukaupta lėšų | Tarifas, Lt/m2 per mėnesį | Palūkanos, Lt/ per metus | Preliminari darbų kaina, Lt | Darbų atlikimo terminai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

5.  Informacija apie planuojamus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus

| Darbų pavadinimas | Apimtis | Preliminari darbų kaina, Lt | Planuojamų remonto darbų lėšų šaltiniai | Darbų atlikimo terminai (nurodyti metus) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mato vnt. | Kiekis |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stogo, kaminų, latakų remontas (keitimas) |  |  | Pagal su gyventojais suderintą sąmatą | Gyv. lėšos | 2014 |  |
| Fasadinių sienų tinkavimas, įtrūkimų užtaisymas |  |  | Pagal su gyventojais suderintą sąmatą | Gyv. lėšos | 2014 |  |
| Remonto darbai pagal gyventojų prašymus |  |  | Pagal su gyventojais suderintą sąmatą | Gyv. lėšos | 2014 |  |

Pastaba. Sukauptos lėšos* – banko sąskaitoje laikomos kaupiamosios įmokos ir banko už šių lėšų laikymą priskaičiuotos palūkanos (jei jos skaičiuojamos pagal sutartį su banku).

Namų priežiūros vadybininkas                                                      Vilmantas Zaveckas